| 东 北 大 学 文 件 |  |
| --- | --- |

东大校字〔2017〕2号

东北大学关于安全隐患排查情况的通报

各部门:

为了进一步做好安全防范，促进各项安全管理制度扎实有效落实，提升师生员工安全意识，提高学校安全管理水平，2017年元旦期间，安委会办公室、资产与实验室管理处和公安处联合对学校各重点部位安全状况进行了抽查，特别是对知行楼各房间进行了逐一排查，主要检查内容是各房间假期使用情况、危化品保存情况和房间安全责任人履职情况。

通过检查，排查出一些严重的“三违”行为，个别实验室存在较大安全隐患。现通报如下：

一、排查过程中，发现11个房间门未上锁，而且无人值守。3个实验室危化品柜和房间门均未锁，大量硫酸等化学药品随意摆放，无人值守。1个实验室在室内无人的情况下，设备仍在运行。

二、通过排查发现，有些房间安全责任人尚未落实。各房间均未发现安全责任人的日查记录，安全责任人日查制度未落实。

以上抽查出的问题，违反了学校安全管理相关规定，学校将按照《“三违”行为检查管理制度》第五条第五项和《东北大学实验室技术安全责任追究办法（暂行）》第三条第十一项规定对相关责任人员进行事前追责。

请各部门严格按照《东北大学安全管理责任制》《东北大学实验室技术安全管理办法（暂行）》等制度要求，立即开展对本部门安全隐患的全面排查，并要求传达到每一个网格化安全责任人，做好本网格化内的安全检查工作，落实安全责任制，坚决杜绝类似现象发生，确保学校各项事业安全发展。

东北大学

2017年1月9日

东北大学校长办公室

2017年1月9日印发